## REKAP
REKAP BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN CLUBHOUSE + POOL
District 9
No | Pekerjaan |  | Nilai Total (Rp)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 63389015
II | PEKERJAAN TANAH |  | 41008550
III | PEKERJAAN PONDASI & SLOOF |  | 151218588.804
IV | PEKERJAAN BETON LANTAI I |  | 317442372.2729
V | PEKERJAAN BETON LANTAI ATAP |  | 51341329.35
VI | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |  | 123975307.174
VII | PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING |  | 271476889.0777
VIII | PEKERJAAN PLAFOND |  | 36130680
IX | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  | 116335521.1351
X | PEKERJAAN ATAP |  | 347199123.3333
XI | PEKERJAAN PENGECATAN |  | 24616773.0804
XII | PEKERJAAN SANITAIR |  | 69800123.75
XIII | PEKERJAAN LISTRIK |  | 24343000
XIV | PEKERJAAN LAIN - LAIN |  | 1000000
|  | Sub Total 1 | 1639277272.9774
|  | Profit | 108520155.4711
|  | Sub Total 2 | 1747797428.4485
|  | Dibulatkan | 1747700000

## RAB
BILL OF ITEM |  | Note : | 1. format penawaran harus memakai urutan & BoI persis seperti di bawah ini. Apabila tidak, maka akan dikembalikan untuk dirubah kembali
PEKERJAAN CLUBHOUSE + POOL
District 9 |  |  | 2. apabila ingin menambahkan item baru yg tdk ada di BoI bisa d tambahkan ke baris pekerjaan lain-lain
A. BANGUNAN CLUBHOUSE
No. |  | Spesifikasi | Sat. | Volume | Harga Satuan (Rp.) | Nilai Total (Rp.)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pos kerja/gudang |  | unit | 1 | 10000000 | 10000000
2 | Pasang papan bowplank |  | m' | 171 | 21820 | 3731220
3 | Air kerja |  | ls | 1 | 2000000 | 2000000
4 | Listrik kerja |  | ls | 1 | 3000000 | 3000000
5 | Kebersihan dan Keamanan |  | ls | 1 | 5000000 | 5000000
6 | Pagar seng |  | m' | 171 | 223145 | 38157795
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | As build Drawing |  | ls | 1 | 1500000 | 1500000
2 | …………………………………………………………………… |  |  |  |  | 0
0
63389015
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Potong kepala tiang pancang |  | bh | 53 | 25000 | 1325000
2 | Galian untuk sloof & poer |  | m³ | 67.42 | 75000 | 5056500
3 | Urug tanah kembali untuk sloof & poer |  | m³ | 26.968 | 60000 | 1618080
4 | Plastik dibawah poer dan sloof |  | m² | 98.05 | 3150 | 308857.5
5 | Plastik bawah lantai |  | m² | 423.75 | 3150 | 1334812.5
6 | Urug sirtu t = 40 cm |  | m³ | 151.2 | 174000 | 26308800
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Buang tanah sisa galian |  | m³ | 40.452 | 125000 | 5056500
2 | …………………………………………………………………… |  |  |  |  | 0
0
41008550
III | PEKERJAAN PONDASI & SLOOF
SSL -0.750
1 | Poer PC.1 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 2 | 3886815.754 | 7773631.5079 | 40.8993
2 | Poer PC.1A | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.4 | 3886815.754 | 1554726.3016
3 | Poer PC.1B | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.34 | 3344938.95 | 1137279.243
4 | Poer PC.2 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 4 | 3019841.9683 | 12079367.8731
5 | Sloof S40B-1 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 6.792 | 2892629.6539 | 19646740.6093
6 | Sloof S40B-4 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.16 | 3070646.9278 | 3561950.4363
7 | Sloof S40B-5A | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.9 | 3212702.2319 | 2891432.0087
SSL -0.050
1 | Sloof S30A | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.2025 | 3309606.593 | 670195.3351
2 | Sloof S40A-1 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.864 | 3488740.2454 | 3014271.572
3 | Sloof S40A-2 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.576 | 3678147.3174 | 2118612.8548
4 | Sloof S40B-1 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 3.216 | 2892629.6539 | 9302696.9669
5 | Sloof S40B-4 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 5.172 | 3070646.9278 | 15881385.9107
6 | Sloof S40B-7 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 3.636 | 3082036.726 | 11206285.5356
7 | Sloof S40B-11D | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.648 | 3555941.6011 | 2304250.1575
8 | Sloof S50B-8A | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 2.85 | 3384602.6571 | 9646117.5727
9 | Sloof S50B-7A | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.9 | 3498246.9003 | 3148422.2103
10 | Sloof S50B-7E | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.44 | 3600248.124 | 5184357.2986
11 | Sloof S50B-10E | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.2 | 3827536.6105 | 4593043.9326
12 | Lantai kerja lantai tanpa wermes tebal 2-3 cm bawah poer & sloof |  | m³ | 2.9415 | 859459.4 | 2528099.8251
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Sloof S40B-2 SSL -0,750 |  | m³ | 0.48 | 3034684.9579 | 1456648.7798
2 | Sloof S40B-7 SSL -0,750 |  | m³ | 0.924 | 3082036.726 | 2847801.9348
3 | Sloof S30A-1 SSL -0,050 |  | m³ | 0.08775 | 3857430.1245 | 338489.4934
4 | Sloof S40B-8 SSL -0,050 |  | m³ | 0.972 | 3176740.262 | 3087791.5347
5 | Sloof S40B-9 SSL -0,050 |  | m³ | 0.984 | 3366147.3341 | 3312288.9767
6 | Sloof S50B-9 SSL -0,050 |  | m³ | 1.155 | 3221433.9799 | 3720756.2467 | 40.8993
7 | Lantai kerja bawah lantai 5 cm |  | m³ | 21.19 | 859459.4 | 18211944.686
151218588.804
IV | PEKERJAAN BETON LANTAI I
KOLOM PLANTER SSL -0.075
1 | Kolom K6 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
2 | Kolom K4 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.936 | 5953363.3488 | 5572348.0944
KOLOM PLANTER SSL -0.050
2 | Kolom KP | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 2.028 | 6225580.2195 | 12625476.6851
3 | Kolom K4 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 2.08 | 5953363.3488 | 12382995.7654
4 | Kolom K6 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
5 | Kolom C35 | Mutu Beton K-175 & Mutu Baja SNI | m³ | 2.3079 | 5517415.4965 | 12733643.2243
6 | Kolom K1A5 | Mutu Beton K-175 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.9 | 5362100.9294 | 4825890.8365
| PLAT |  |  |  |  | 0
11 | Meja washtafel | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 3770455.6835 | 0
12 | Plat S1 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 16.075 | 3623632.9943 | 58249900.3828 |  | 1752.4965 | 370.1373
13 | Plat S2 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 47.4237 | 2954649.2124 | 140120397.8538 |  | 4308.4431 | 909.9679
14 | Plat S3 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1280.1052
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Kolom C35 SSL -0,075 |  | m³ | 0.91354 | 5517415.4965 | 5040400.443 | 3.2214
2 | Kolom K8 SSL -0,075 |  | m³ | 0.936 | 5315851.8877 | 4975637.3669
3 | Kolom K8 SSL -0,050 |  | m³ | 0.832 | 5315851.8877 | 4422788.7706
4 | Pekerjaan Tangga Depan |  | m³ | 5.535 | 3445401.0225 | 19070294.6594
5 | Pekerjaan Dinding Planter W.120 |  | m³ | 8.0676 | 4212548.763 | 33985158.4001
6 | Bench Lounge |  | m³ | 0.816 | 4212548.763 | 3437439.7906
0
317442372.2729
V | PEKERJAAN BETON LANTAI ATAP
BALOK SSL +3.900
1 | Balok B40 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.4118 | 3808758.2408 | 5377204.8844
2 | Balok B40-1 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.56 | 4282836.297 | 6681224.6232
3 | Balok B40-5 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.4524 | 4719929.5402 | 2135296.124
4 | Balok B30 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.351 | 4030673.5744 | 1414766.4246
5 | Balok B30-4 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.3276 | 4954173.1448 | 1622987.1222
6 | Balok B30-4A | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
7 | Balok B30-7 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.2574 | 5051304.9766 | 1300205.901
8 | Balok B30E-1 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.8742 | 3799083.3447 | 7120431.9588
9 | Balok B30E-2 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.386 | 3719492.3627 | 5155216.4147
10 | Balok B20 | Mutu Beton K-225 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.4329 | 3984189.7892 | 1724755.7597
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Balok B30B-1 |  | m³ | 0.378 | 3533134.3865 | 1335524.7981
2 | Balok B20-1 |  | m³ | 0.273 | 4932345.9015 | 1346530.4311
3 | Balok B30B-1A |  | m³ | 0.216 | 3572365.6264 | 771630.9753
4 | Balok B30B-4A |  | m³ | 0.189 | 3761772.6985 | 710975.04
5 | Balok B40-1A |  | m³ | 0.156 | 4330617.9353 | 675576.3979
6 | Balok B30-1 |  | m³ | 0.49725 | 4662777.6493 | 2318566.1861
7 | Balok B30-2 |  | m³ | 0.18135 | 4954173.1448 | 898439.2998
8 | Balok B40E-1 |  | m³ | 1.197 | 3378026.5991 | 4043497.8391
9 | Balok Janggutan |  | m³ | 1.088 | 6165899.9724 | 6708499.1699
0
51341329.35
VI | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 | Pasangan bata ringan t = 12,5 cm [Batu Nol] | ex. GE/Focon | m² | 63.8 | 106861.25 | 6817747.75
2 | Pasangan bata ringan t = 12,5 cm [lantai 1] | ex. GE/Focon | m² | 172.6 | 106861.25 | 18444251.75
3 | Pasangan bata ringan t = 10 cm [sisi pintu KM] | ex. GE/Focon | m² | 48.8 | 95000 | 4636000
4 | Plesteran + acian (Full System) | Ex. Mortar Utama | m² | 532.388 | 71271.2 | 37943931.6256
5 | Plesteran + acian beton | Ex. Mortar Utama | m² | 61 | 81314.4 | 4960178.4
6 | Benangan |  | m' | 630 | 21776.94 | 13719472.2
7 | Plesteran + acian sisi samping kanan kiri dan belakang | Ex. Mortar Utama | m² | 84.732 | 71271.2 | 6038951.3184
8 | Waterproofing sisi samping kanan kiri dan belakang |  | m² | 84.732 | 65000 | 5507580
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Trap Tangga Bata |  | m³ | 0.627 | 929890 | 583041.03
2 | Pasangan Dinding Bata Dobel R Lounge dan Multifunction |  | m² | 87.16 | 213722.5 | 18628053.1
| Tali air 1,5 cm |  | m' | 30 | 33750 | 1012500
| Waterproofing pasangan Granit |  | m² | 87.44 | 65000 | 5683600
123975307.174
VII | PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
Lantai 1 (dasar)
1 | Lantai Utama / Hall | Ex. Roman GT12625000CR d'Rinjani Bone | m² | 257.485 | 433407.3134 | 111595882.0802
2 | Lantai KM/WC + Ruang Ganti | Ex. Portino PB501 uk. 30x60cm | m² | 34.6 | 208062.5 | 7198962.5
3 | Pool Deck | Ex. Valentino Gress Norway Coffee 15x90cm | m² | 40 | 289137.5 | 11565500
4 | Dinding Eksterior Teras | Ex. Niro GCA05 - Slate | m² | 87.44 | 257875 | 22548590
5 | Dinding Interior Lounge | Ex. Niro GCA05 - Slate | m² | 53.44 | 257875 | 13780840
6 | Plint lantai aluminium 3x1 |  | m | 112.86 | 30450 | 3436587
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Lantai Tangga Samping Kolam | Ex. Portino PB501 uk. 30x60cm | m² | 3.0375 | 219262.5 | 666009.8438
2 | Plat Besi 4mm Bench fin. Cat diganti cor Wiremess M6 1 lapis t = 7 cm |  | m³ | 2.1308 | 3629492.6336 | 7733722.9037
3 | Dinding KM | Ex. Portino PB501 uk. 30x60cm | m² | 148.4 | 208062.5 | 30876475
4 | Penutup Dinding Multifunction Room GRM |  | m² | 27.2 | 1565000 | 42568000
| Lantai tempat berjemur | Ex. Valentino Gress Norway Coffee 15x90cm | m² | 13.58 | 289137.5 | 3926487.25
| Finihing plenter | Niro GBP05 60x60 | m² | 40.9 | 380925 | 15579832.5
271476889.0777
VIII | PEKERJAAN PLAFOND
1 | Plafond Gypsum 8 mm + Rangka Metal furing [Hall] | Ex. Elephant | m² | 209.48 | 75000 | 15711000
2 | Plafond Kalsiboard 4 mm + Rangka Metal furing [eksterior+KM] | Ex. Elephant | m² | 166.16 | 95000 | 15785200
3 | Manhole Plafond |  | bh | 1 | 250000 | 250000
4 | Tali air Aluminium L uk. 1x1cm |  | m | 214.4 | 20450 | 4384480
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
0
36130680
IX | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | P.BS.1 [Pintu Utama Depan] |  | unit | 1 | 21086500 | 21086500
2 | P.BS.2 [Pintu Utama Belakang ] |  | unit | 1 | 2415000 | 2415000
3 | P1 | Ex. Phenolit Cubicle | unit | 2 | 4134750 | 8269500
4 | P2 | Ex. Duma sesuai spek incl Acc | unit | 5 | 4502566.9369 | 22512834.6847
5 | P3 | Ex. Duma sesuai spek incl Acc | unit | 1 | 4633330.4505 | 4633330.4505
6 | J1 | sesuai spek | unit | 4 | 633550 | 2534200
7 | J.FR.1 [Tampak Depan] | sesuai spek | unit | 1 | 4134156 | 4134156
8 | Loker | sesuai spek | unit | 0 | 8500000 | 0
9 | Para - Para Multifunction Room | Ex. GRM Wall Panel WP60008 color teak | m2 | 29 | 1750000 | 50750000
|  | ( diganti tipe CL ) |  |  |  | 0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
0
116335521.1351
X | PEKERJAAN ATAP
1 | Rangka Atap : | Ex. Gunung Garuda | m² |  |  | 0
| WF200.100.5,5.8 |  | kg | 2813.92 | 31000 | 87231520
| WF300.150.6,5.9 |  | kg | 2714 | 31000 | 84134000
| UNP100 |  | kg | 299.7333 | 31000 | 9291733.3333 | 9.3667
| Ikatan Angin dia. 12mm |  | kg | 74.9 | 31000 | 2321900
| CNP 150.50.20.2,3 |  | kg | 2195 | 31000 | 68045000
| Sagrod dia. 12mm |  | kg | 64.2 | 31000 | 1990200
| Talang |  | m' | 59 | 220000 | 12980000
2 | Frame Penutup Atap | UNP200.100.5,5.8 | m' | 0 | 0 | 0
3 | Waterproofing dag beton | Ex. Sika | m² | 112.85 | 115600 | 13045460
4 | Waterproofing tembok | Ex. Sika | m² | 54.6 | 65000 | 3549000
5 | Penutup Atap | Ex, UtomoDeck U1040B+PE color Grey | m² | 256.65 | 141400 | 36290310
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Pasang Baut Angkur D16 L 730mm |  | ttk | 76 | 240000 | 18240000
2 | Skylight Multifunction room |  | m² | 8.4 | 1200000 | 10080000
0
347199123.3333
XI | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Dinding Exterior :
| Dinding Exterior | ex. Propan sesuai spek | m² | 40.5 | 47055.8036 | 1905760.0446
| Plafon Overstek | ex. Propan sesuai spek | m² | 166.16 | 47055.8036 | 7818792.3214
2 | Dinding Interior : |  |  |  |  | 0
| Dinding Interior | ex. Propan sesuai spek | m² | 107 | 47055.8036 | 5034970.9821
| Plafond [hall + KM] | ex. Propan sesuai spek | m² | 209.48 | 47055.8036 | 9857249.7321
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
24616773.0804
XII | PEKERJAAN SANITAIR
1 | Pipa PVC D Ø 6" | ex. Wavin / Maspion | m' | 59 | 160067.5 | 9443982.5
2 | Pipa PVC D Ø 4" | ex. Wavin / Maspion | m' | 133 | 87111.25 | 11585796.25
3 | Pipa PVC D Ø 3" | ex. Wavin / Maspion | m' | 20 | 67462.5 | 1349250
4 | Pipa PVC D Ø 2 1/2" | ex. Wavin / Maspion | m' | 82 | 54567.5 | 4474535
5 | Pipa PVC D Ø 3/4" | ex. Wavin / Maspion | m' | 0 | 0 | 0
6 | Pipa PVC D Ø 11/4" pipa udara septictank |  | m' | 8 | 33145 | 265160
7 | Pipa PEX Ø20 mm | ex. Westpex | m' | 45 | 42500 | 1912500
8 | Pipa PEX Ø16 mm | ex. Westpex | m' | 55 | 37500 | 2062500
9 | Pipa PEX Ø16 mm PPRC - Sparing pipa air panas | ex. Westpex/Agrusan/setara | m' | 0 | 0 | 0
10 | Bak Kontrol | Ex. Pancawira | unit | 4 | 615000 | 2460000
11 | Septictank 1000 liter | Ex. Pancawira | unit | 1 | 2670000 | 2670000
12 | Roof Drain |  | unit | 12 | 95000 | 1140000
KAMAR MANDI
1 | Monoblock | Ex. TOTO CW660NJ | unit | 2 | 2212500 | 4425000
2 | Jet spray | Ex. TOTO THX20MCRB | unit | 2 | 285700 | 571400
3 | Shower | Ex. TOTO TX423MEB | unit | 2 | 514150 | 1028300
4 | Kran shower | Ex. TOTO THX48ZB | unit | 2 | 292550 | 585100
5 | Wastafel | Ex. TOTO LW642 CJ | unit | 4 | 1619600 | 6478400
6 | Kran Wastafel | Ex. TOTO TX109 LD | unit | 4 | 513400 | 2053600
7 | Soap holder coak |  | unit | 2 | 250000 | 500000
8 | Floor drain/avour | Ex. TOTO TX1DBV1 | unit | 5 | 327200 | 1636000
9 | Grill Gutter Drain [area shower] | Ex. Aplikator | unit | 2 | 2400000 | 4800000
10 | Urinoir | Ex. TOTO U57M | unit | 2 | 2240000 | 4480000
11 | Kran Taman & Janitor |  | unit | 2 | 217500 | 435000
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Avour Lantai Luar |  | bh | 13 | 327200 | 4253600
2 | Ball valve 1/2" |  | bh | 2 | 150000 | 300000
3 | Female elbow 16x1/2 expander coper |  | bh | 16 | 40000 | 640000
4 | Tes tekan dan fungsi |  | bh | 1 | 150000 | 150000
5 | Sambung meteran PDAM |  | bh | 1 | 100000 | 100000
6 | Tandon Air Bawah 2m3 |  | bh | 0 | 3250000 | 0
7 | Pompa air PS-230 ex.Shimizu |  | bh | 0 | 1500000 | 0
0
69800123.75
XIII | PEKERJAAN LISTRIK
1 | Downlight 4" | ex. Panasonic | unit | 19 | 95000 | 1805000
2 | Bohlam lampu LED 5-8 Watt | Ex. Osram/Phillips | unit | 19 | 41000 | 779000
3 | Instalasi titik lampu |  | ttk | 19 | 185000 | 3515000
4 | Downlight tabung teras dag | ex. Panasonic | bh | 0 | 0 | 0
5 | Sparing titik lampu sorot taman |  | ttk | 7 | 210000 | 1470000
6 | Lampu tabung 3" |  | unit | 0 | 0 | 0
7 | Instalasi titik lampu tabung 3" |  | ttk | 0 | 0 | 0
8 | Lampu dinding |  | unit | 0 | 0 | 0
9 | Instalasi lampu dinding |  | ttk | 0 | 0 | 0
10 | Panel box MCB - Transparan |  | unit | 1 | 350000 | 350000
11 | MCB ELCB 30Ma |  | unit | 0 | 0 | 0
12 | MCB 1P 6KA (20A, 10A, 6A) |  | unit | 5 | 75000 | 375000
13 | Saklar tunggal | ex. Schneider Clipsal tipe PIENO | unit | 5 | 62500 | 312500
14 | Saklar ganda | ex. Schneider Clipsal tipe PIENO | unit | 9 | 82500 | 742500
15 | Saklar hotel tunggal | ex. Schneider Clipsal tipe PIENO | unit | 0 | 0 | 0
16 | Stop Kontak | ex. Schneider Clipsal tipe PIENO | unit | 7 | 65000 | 455000
17 | Instalasi stop kontak |  | ttk | 7 | 185000 | 1295000
18 | Telephone Socket Outlet | ex. Schneider Clipsal tipe PIENO | unit | 0 | 0 | 0
19 | Antena Socket Outlet | ex. Schneider Clipsal tipe PIENO | unit | 0 | 0 | 0
20 | Kabel Power NYY 4 x 6 | Ex. Supreme | m' | 11 | 79000 | 869000
21 | Instalasi AC |  | ttk | 0 | 0 | 0
22 | Instalasi TV/Parabola |  | ttk | 0 | 0 | 0
23 | Instalasi telepon |  | ttk | 0 | 0 | 0
24 | Grounding 240cm Ø16mm, tembaga penghantar KBC 6mm2 |  | ls | 1 | 210000 | 210000
25 | Doradus 3/4" |  | unit | 5 | 40000 | 200000
26 | Test nyala + gambar |  | ls | 1 | 200000 | 200000
27 | Power instalasi Hotel |  | ttk | 0 | 0 | 0
28 | Sparing pipa pvc 3/4" dan 11/4" Maspion |  | ls | 1 | 350000 | 350000
29 | Sparing pipa refregerant + knie 2" |  | unit | 0 | 0 | 0
30 | Sparing dan drainase AC |  | ls | 0 | 0 | 0
31 | instalasi fotocell |  | unit | 1 | 225000 | 225000
32 | fotocell |  | unit | 0 | 0 | 0
33 | instalasi water heater |  | unit | 0 | 0 | 0
34 | Box panel data |  | unit | 0 | 0 | 0
| Kabel Tray - Kabel CCTV [sesuai spek] |  |  | 0 | 0 | 0
Pekerjaan lain - lain ( jika ada )
1 | instalasi lampu spot +conduit |  | ttk | 7 | 185000 | 1295000
2 | Lampu spot |  | ttk | 7 | 300000 | 2100000
3 | sparing SR listrik pipa AW 2in |  | ttk | 12 | 35000 | 420000
4 | Lampu taman |  | ttk | 7 | 450000 | 3150000
5 | Instalasi lampu LED strip |  | ttk | 5 | 185000 | 925000
6 | Lampu LED strip |  | ttk | 5 | 215000 | 1075000
7 | Instalasi kabel data CAT 6 A + conduit |  | ttk | 1 | 425000 | 425000
8 | outlet stop kontak lantai |  | bh | 1 | 785000 | 785000
9 | Outlet data |  | bh | 1 | 125000 | 125000
10 | MCB 25A 1P |  | bh | 1 | 90000 | 90000
11 | ELCB 25A |  | set | 1 | 450000 | 450000
12 | test nyala |  | ttk | 1 | 200000 | 200000
13 | test grounding |  | bh | 1 | 150000 | 150000
0
24343000
XIV | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 | Box meter air & listrik + bak sampah |  | ls | 1 | 1000000 | 1000000
Pekerjaan lain - lain ( jika ada )
1
2
1000000
1639277272.9774
163927727.2977
[6 empty] | 1803205000.2752 |  | 3877860.2156

## REKAP POOL
REKAP BILL OF QUANTITY
PEMBANGUNAN POOL
District 9
No | Pekerjaan |  | Nilai Total (Rp)
II | PEKERJAAN TANAH |  | 553460655
III | PEKERJAAN STRUKTUR |  | 301157032.373
VI | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |  | 47164421.24
V | PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING |  | 293103802.799
VI | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN TEST |  | 259305450
VII | PEKERJAAN LAIN - LAIN |  | 83034937.4884
|  | Sub Total 1 | 1537226298.9003
|  | Profit | 103762775.1758
|  | Sub Total 2 | 1640989074.0761 | 3388786502.5246 | 2890000000
|  | Dibulatkan | 1640900000 | 3388600000
Note : mutu beton integral minimal K350

## RAB POOL
BILL OF ITEM |  | Note : | 1. format penawaran harus memakai urutan & BoI persis seperti di bawah ini. Apabila tidak, maka akan dikembalikan untuk dirubah kembali
PEKERJAAN CLUBHOUSE + POOL
District 9 |  |  | 2. apabila ingin menambahkan item baru yg tdk ada di BoI bisa d tambahkan ke baris pekerjaan lain-lain
B. POOL CLUBHOUSE |  |  | 3. Ada 2 BoI yaitu Bangunan utama & pool nya
No. |  | Spesifikasi | Sat. | Volume | Harga Satuan (Rp.) | Nilai Total (Rp.)
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian strauss ø 30 cm |  | m' | 0 | 0 | 0
2 | Potong kepala tiang pancang |  | bh | 29 | 25000 | 725000
3 | Galian untuk sloof & poer, balancing tank, pump room |  | m³ | 12.056 | 75000 | 904200
3 | Urug tanah kembali untuk sloof & poer |  | m³ | 5 | 60000 | 300000
4 | Buang tanah |  | m³ | 233 | 125000 | 29125000
5 | Plastik dibawah poer dan sloof |  | m² | 56.26 | 3150 | 177219
6 | Plastik bawah lantai |  | m² | 193.165 | 3150 | 608469.75
7 | Urug limestone area Pump Room t = 60 cm |  | m³ | 0 | 0 | 0
8 | Pemadatan Baby Roller |  | m³ | 0 | 0 | 0
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Mob demob |  | LS | 1 | 15000000 | 15000000
2 | Listrik Kerja |  | LS | 599.2931 | 750000 | 449469825
3 | Shop Drawing dan As build Drawing |  | LS | 6.75 | 5000000 | 33750000
4 | Galian Tanah |  | m³ | 296.3526 | 75000 | 22226441.25
| Urug sirtu 50 cm |  | m³ | 6.75 | 174000 | 1174500
|  |  |  | 168.0434 |  | 553460655
III | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | 6.75
| PONDASI & SLOOF SSL -1.400 |  |  | 83.4677
1 | Poer PC.1M25 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 6.75 | 2911807.7524 | 19654702.3288
2 | Poer PC.2M25 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.675 | 2859557.7887 | 1930201.5074
3 | Sloof S40B-7D | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 4.12 | 3438458.4688 | 14166448.8913
4 | Sloof S40B-10E | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
5 | Sloof S40B-11D | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.54 | 3555941.6011 | 1920208.4646
6 | Sloof S40B-12B | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 3.468 | 3961120.4924 | 13737165.8676
7 | Sloof S40B-12F | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.032 | 4320740.1912 | 4459003.8773
8 | Sloof S40B-13B | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.6 | 4103175.7965 | 2461905.4779
PONDASI & SLOOF SSL -0.6500
1 | Poer PC.1M25 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 2.3625 | 2911807.7524 | 6879145.8151
2 | Poer PC.2M25 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
3 | Sloof S40B-7D | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.908 | 3438458.4688 | 6560578.7584
4 | Sloof S40B-11D | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.116 | 3555941.6011 | 3968430.8268
KOLOM
1 | Poer PC.1M25 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
2 | Poer PC.2M25 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
3 | Sloof S40B-7D | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
4 | Sloof S40B-10E | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
BETON SLAB + DINDING
5 | Slab dasar kolam t=20cm - SL2 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0 | 0 | 0
6 | Dinding Beton kolam t=20cm - WL1 |  | m³ | 0 | 0 | 0
7 | Lantai kerja poer dan sloof tebal 5cm |  | m³ | 2.813 | 859459.4 | 2417659.2922
8 | Lantai kerja lantai tanpa wermes tebal 2-3 cm bawah poer & sloof |  | m³ | 5.795 | 859459.4 | 4980524.25
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Sloof S40A-10E SSL -1,400 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 0.162 | 5140696.5841 | 832792.8466
2 | Lantai Kolam Plat S3 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 29.967 | 3931140.0052 | 117804472.5354
3 | Dinding Kolam W.150 | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 16.5173 | 4538619.8032 | 74965517.9439
4 | Tangga Kolam | Mutu Beton K-350 & Mutu Baja SNI | m³ | 1.782 | 4327946.4179 | 7712400.5167
| Cor trap tangga kolam anak |  | m³ | 3.86 | 4327946.4179 | 16705873.1731
301157032.373
VI | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 | Pasangan bata ringan t = 10 cm | ex. Blesscon/Focon | m² | 0 | 0 | 0
2 | Plesteran + acian (Full System) | Ex. Mortar Utama | m² | 0 | 0 | 0
3 | Plesteran + acian beton | Ex. Mortar Utama | m² | 296.59 | 136880 | 40597239.2
4 | Plesteran + acian (Full System) Ruang Pompa | Ex. Mortar Utama | m² | 40.2 | 71271.2 | 2865102.24
5 | Benangan |  | m' | 170 | 21776.94 | 3702079.8
6 | Plesteran + acian sisi samping kanan kiri dan belakang | Ex. Mortar Utama | m² |  |  | 0
7 | Waterproofing sisi samping kanan kiri dan belakang |  | m² |  |  | 0
8 | dinding kupingan batas kavling depan dan belakang |  | m' | 0 | 0 | 0
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
0
47164421.24
V | PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
1 | Lantai Kolam Anak | Ex. Kuda laut Mossaic Tile SQM MIX 542SN | m² | 63.34 | 797000 | 50481980
2 | Lantai Kolam Besar | Ex. Kuda laut Mossaic Tile SQM MIX 542SN | m² | 237.025 | 797000 | 188908925
3 | Dinding Eksterior Kolam Renang | Ex. Niro Murale - Quarry Grey / Caviar Black | m² | 55.4 | 418153.8411 | 23165722.799
4 | Grouting | Ex. MU warna abu-abu muda | m² | 300.365 | 75000 | 22527375
5 | Besi siku setiap sudutan |  | m | 71.2 | 95000 | 6764000
6 | Keramik R. Pompa |  | m² | 0 | 208062.5 | 0
7 | Cat Waterproofing Pump Room |  | m² | 19.32 | 65000 | 1255800
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
0
293103802.799
VI | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN TEST
1 | Sand Filter - Pool Anak | Ex. Hayward | unit | 1 | 18550000 | 18550000
2 | Sand Filter - Main Pool | Ex. Hayward | unit | 1 | 18550000 | 18550000
3 | Chemical Tank |  | unit | 0 | 0 | 0
4 | Dosing Pump |  | unit | 0 | 0 | 0
5 | Skimmer Box |  | ttk | 5 | 2700000 | 13500000
6 | Pompa sumpit otomatis | Ex. GrundFos | bh | 0 | 0 | 0
7 | Supply Pasang Pipa distribusi AW | inc. finish cat minyak | unit | 1 | 51000000 | 51000000
8 | Floating valve dia. 1" | Ex. SAN EI | ttk | 0 | 0 | 0
9 | Circulation Pump 1Hp | Ex. Hayward | unit | 0 | 0 | 0
10 | Circulation Pump 3HP | Ex. Hayward | unit | 0 | 0 | 0
11 | Eyeball inlet + vacuum suction |  | unit | 12 | 265000 | 3180000
12 | Spare PVC untuk inlet dan vacuum fitting |  | ttk | 0 | 0 | 0
13 | Drain Gutter |  | unit | 0 | 0 | 0
14 | Main Drain square uk. 30x30cm |  | unit | 3 | 1650000 | 4950000
15 | Wall Inlet |  | unit | 0 | 0 | 0
16 | Vacuum inlet |  | unit | 0 | 0 | 0
17 | S-P Under Water Light (UWL) l/d trafo |  | unit | 8 | 2350000 | 18800000
18 | S-P Lampu FT LED Ruang Pompa |  | unit | 0 | 0 | 0
19 | S-P Power Outlet Ruang pompa |  | unit | 0 | 0 | 0
20 | Instalasi Kabel NYYHY |  | ls | 1 | 7000000 | 7000000
21 | Panel Box, MCB, Timer |  | unit | 1 | 23400000 | 23400000
#REF! | Box panel data |  | unit |  |  | 0
22 | Penjernihan dan perawatan selama 6bulan |  | unit | 6 | 5000000 | 30000000
23 | Pembersihan ulang |  | unit | 1 | 1000000 | 1000000
24 | Tes commisioning | by ABI | unit | 1 | 1000000 | 1000000
25 | Tes rendam |  | unit | 0 | 0 | 0
26 | Pengisian air pertama |  | m3 | 220 | 75000 | 16500000
27 | Tes Pemipaan 4,5bar 1x24jam |  | unit | 0 | 0 | 0
28 | Tes Tekan |  | unit | 0 | 0 | 0
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Circulation Pump 2Hp | Ex. Hayward | unit | 2 | 20808000 | 41616000
2 | Cleaning tool set, hose 15m |  | set | 1 | 5600000 | 5600000
3 | instalasi titik lampu Kolam +conduit |  | ttk | 5 | 235000 | 1175000
| Pembuangan air Pipa 4 " |  | m | 40 | 87111.25 | 3484450
259305450
VII | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 | Tangga kolam |  | m3 | 2.219 | 929890 | 2063425.91
2 | Waterproofing + Screeding | Ex. Weber Dry SS10 | m2 | 300.365 | 197997.475 | 59471511.5784
3 | Tangga monyet stainless lengkung |  | m | 0 | 2800000 | 0
4 | Treatment penjernihan 6bulan |  | ls | 0 | 0 | 0
5 | Biaya pengujian, presentasi untuk subkon ABI |  | ls | 1 | 5000000 | 5000000
6 | Gutter OverFlow ABS warna gelap/abu |  | ls | 0 | 17500000 | 0
0
| Pekerjaan lain - lain ( jika ada ) |  |  |  |  | 0
1 | Pengisian Air ke-dua setelah tes commisioning |  | m3 | 220 | 75000 | 16500000
2 | [5 empty] | 0
0
0
83034937.4884
1537226298.9003
153722629.89
[6 empty] | 1690948928.7904 | 3636449.3092

## Analisa
ANALISA HARGA SATUAN
PROYEK : CLUB HOUSE
CITRALAND DISTRICT 9
No. | URAIAN PEKERJAAN | Sat | Volume | Harga Sat. | Jumlah harga
|  |  |  | (Rp.) | (Rp.)
1 | Bouwplank & Uitzet | m¹
| - Papan = 50% | m³ | 0.002 | 2350000 | 4700
| - Usuk = 50 % | m³ | 0.001 | 1850000 | 1850
| - Paku | kg | 0.02 | 13500 | 270
| - Upah kerja | m¹ | 1 | 15000 | 15000
| Total |  |  |  | 21820
2 | Beton K 225 ( 1 : 2 : 3 ) Site Mix | m³
| - Semen | kg | 325 | 1262.5 | 410312.5
| - Pasir | m³ | 0.7194 | 185000 | 133089
| - Stenslag 1/2 | m³ | 0.817 | 230000 | 187910
| - Alat kerja | ls | 1 | 7500 | 7500
| - Upah kerja | m³ | 1 | 250000 | 250000
| Total |  |  |  | 988811.5
3 | Beton B0 | m³
| - Beton Ready Mix B0 | m³ | 1 | 560000 | 560000
| - Alat kerja | ls | 1 | 7500 | 7500
| - Upah kerja | m³ | 1 | 225000 | 225000
| Total |  |  |  | 792500
4 | Beton K 350 1:1 Integral Ready Mix (dengan CP) | m³
| - Beton Ready Mix | m³ | 1.01 | 900000 | 909000
| - CP | ls | 1 | 93750 | 93750
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah kerja | m³ | 1 | 225000 | 225000
| Total |  |  |  | 1232750
5 | Beton K 225 1:1 Ready Mix (tanpa CP) | m³
| - Beton Ready Mix | m³ | 1.01 | 670000 | 676700
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah kerja | m³ | 1 | 225000 | 225000
| Total |  |  |  | 906700
6 | Beton K 225 1:1 Ready Mix (dengan CP) | m³
| - Beton Ready Mix | m³ | 1.01 | 670000 | 676700
| - CP | ls | 1 | 93750 | 93750
| - Alat kerja | m³ | 1 | 5000 | 5000
| - Upah kerja | ls | 1 | 185000 | 185000
| Total |  |  |  | 960450
7 | Beton Rabat 1 : 3 : 5 | m³
| - Semen | kg | 200 | 1262.5 | 252500
| - Pasir | m³ | 0.73524 | 185000 | 136019.4
| - Stenslag 2/3 | m³ | 0.928 | 230000 | 213440
| - Alat kerja | ls | 1 | 7500 | 7500
| - Upah kerja | m³ | 1 | 250000 | 250000
| Total |  |  |  | 859459.4
8 | Bekisting Sloof/ Kolom Praktis | m²
| - Multipleks 9 mm = 50 % | lbr | 0.17361 | 95454.5455 | 16571.9697
| - Kayu = 50 % | m³ | 0.007 | 1850000 | 12950
| - Paku | kg | 0.25 | 13500 | 3375
| - Upah kerja | m² | 1 | 45000 | 45000
| Total |  |  |  | 77896.9697
9 | Bekisting Balok / Kolom Struktur | m²
| - Multipleks 9 mm = 50 % | lbr | 0.17361 | 95454.5455 | 16571.9697
| - Kayu = 50 % | m³ | 0.0215 | 1850000 | 39775
| - Paku | kg | 0.5 | 13500 | 6750
| - Upah kerja | m² | 1 | 50000 | 50000
| Total |  |  |  | 113096.9697
10 | Bekisting Plat Beton | m²
| - Multipleks 9 mm = 50 % | lbr | 0.17361 | 95454.5455 | 16571.9697
| - Kayu = 50 % | m³ | 0.0335 | 1850000 | 61975
| - Paku | kg | 0.25 | 13500 | 3375
| - Plastik cor | m² | 1 | 3150 | 3150
| - Upah kerja | m² | 1 | 50000 | 50000
| Total |  |  |  | 135071.9697
11 | Besi Beton Polos >6mm | kg
| - Besi beton | kg | 1 | 8738.7387 | 8738.7387
| - Kawat bendrat | kg | 0.02 | 15000 | 300
| - Upah kerja | kg | 1 | 3000 | 3000
| Total |  |  |  | 12038.7387
12 | Besi Beton Polos =6mm | kg
| - Besi beton | kg | 1 | 9150.4505 | 9150.4505
| - Kawat bendrat | kg | 0.02 | 15000 | 300
| - Upah kerja | kg | 1 | 3000 | 3000
| Total |  |  |  | 12450.4505
13 | Besi Beton Ulir | kg
| - Besi beton | kg | 1 | 9369.3694 | 9369.3694
| - Kawat bendrat | kg | 0.02 | 15000 | 300
| - Upah kerja | kg | 1 | 3000 | 3000
| Total |  |  |  | 12669.3694
14 | Urug sirtu bangunan | m³
| - Sirtu | m³ | 1.1 | 140000 | 154000
| - Pemadatan ( siram air ) | m³ | 1 | 0 | 0
| - Upah kerja | m³ | 1 | 20000 | 20000
| Total |  |  |  | 174000
15 | Plastik di bawah Pondasi | m²
| - Plastik 0.5 | m² | 1.1 | 1500 | 1650
| - Upah | m² | 1 | 1500 | 1500
| Total |  |  |  | 3150
16 | Pasangan bata ringan t=12.5cm | m²
| - Bata ringan GE | m³ | 0.125 | 500000 | 62500
| - MU 382 t=3mm | kg | 5.5 | 1247.5 | 6861.25
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah | m² | 1 | 32500 | 32500
| Total |  |  |  | 106861.25
17 | Pasangan bata ringan t=10cm | m²
| - Bata ringan GE | m³ | 0.1 | 500000 | 50000
| - MU 382 t=3mm | kg | 4.4 | 1247.5 | 5489
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah | m² | 1 | 32500 | 32500
| Total |  |  |  | 92989
18 | Pasangan bata ringan t=7.5cm | m²
| - Bata ringan GE | m³ | 0.075 | 500000 | 37500
| - MU 382 t=3mm | kg | 3.3 | 1247.5 | 4116.75
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah | m² | 1 | 32500 | 32500
| Total |  |  |  | 79116.75
19 | Plesteran 1 : 5 | m²
| - Semen | kg | 11.67 | 1262.5 | 14733.375
| - Acian | kg | 3.52 | 1262.5 | 4444
| - Pasir | m³ | 0.03146 | 185000 | 5820.1
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah kerja | m² | 1 | 37500 | 37500
| Total |  |  |  | 67497.475
20 | Plesteran | m²
| - Mortar MU 302 | kg | 35 | 768 | 26880
| - Alat kerja | ls | 1 | 2500 | 2500
| - Upah kerja | m² | 1 | 27500 | 27500
| Total |  |  |  | 56880
21 | Benangan | m¹
| - Mortar MU 202 | kg | 0.902 | 1970 | 1776.94
| - Upah kerja | m¹ | 1 | 20000 | 20000
| Total |  |  |  | 21776.94
22 | Acian Plesteran | m²
| - Mortar MU 250 | kg | 3.52 | 1247.5 | 4391.2
| - Alat kerja | ls | 1 | 0 | 0
| - Upah kerja | m² | 1 | 10000 | 10000
| Total |  |  |  | 14391.2
23 | Acian beton | m²
| - Mortar MU 202 | kg | 3.52 | 1970 | 6934.4
| - Alat kerja | ls | 1 | 2500 | 2500
| - Upah kerja | m² | 1 | 15000 | 15000
| Total |  |  |  | 24434.4
24 | Upah + spesi keramik lantai | m²
| - Semen MU 422 | kg | 13.5 | 1575 | 21262.5
| - Semen warna | kg | 0.2 | 15000 | 3000
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah kerja | m² | 1 | 50000 | 50000
| Total |  |  |  | 79262.5
25 | Plafond Metal Furing + Gypsum 9mm | m²
| - Rangka Metal Furing | m² | 1 | 50000 | 50000
| - Gypsum 9 mm | m² | 1 | 25000 | 25000
| Total |  |  |  | 75000
26 | Plafond Metal Furing + Gypsumd MR | m²
| - Rangka Metal Furing | m² | 1 | 50000 | 50000
| - Gypsumd MR | m² | 1 | 45000 | 45000
| Total |  |  |  | 95000
27 | Upah + spesi keramik dinding | m²
| - Semen MU 422 | kg | 9 | 1575 | 14175
| - Semen warna | kg | 0.2 | 15000 | 3000
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah kerja | m² | 1 | 100000 | 100000
| Total |  |  |  | 122175
28 | Spesi dinding batu | m²
| - Semen MU 402 | kg | 14.46 | 3360 | 48585.6
| - Alat kerja | ls | 1 | 35000 | 35000
| - Upah | m² | 1 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 83585.6
29 | Waterproofing Sika Top 107 | m²
| - Waterproofing | kg | 3.5 | 15000 | 52500
| - Upah kerja | m² | 1 | 12500 | 12500
| Total |  |  |  | 65000
30 | Cat Exterior | m²
| - Kertas gosok | lbr | 0.4 | 3000 | 1200
| - Undercoat | ltr | 0.125 | 34275 | 4284.375
| - Plamur Alkaplast | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Roll | bh | 0.02 | 40000 | 800
| - Cat Decorshield | m² | 0.28571 | 72700 | 20771.4286
| - Upah kerja | m² | 1 | 15000 | 15000
| Total |  |  |  | 47055.8036
31 | Cat Plafond | m²
| - Kertas gosok | lbr | 0.4 | 3000 | 1200
| - Undercoat / Alkali | ltr | 0.125 | 34275 | 4284.375
| - Plamur | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Roll | bh | 0.02 | 40000 | 800
| - Cat Decorshield | m² | 0.28571 | 72700 | 20771.4286
| - Upah kerja | m² | 1 | 15000 | 15000
| Total |  |  |  | 47055.8036
32 | Cat Interior | m²
| - Kertas gosok | lbr | 0.4 | 3000 | 1200
| - Undercoat / Alkali | ltr | 0.125 | 34275 | 4284.375
| - Plamur | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Roll | bh | 0.02 | 40000 | 800
| - Cat Decorshield | m² | 0.28571 | 72700 | 20771.4286
| - Upah kerja | m² | 1 | 15000 | 15000
| Total |  |  |  | 47055.8036
33 | Benangan Tali air aluminium Kaca | m¹
| - Aluminium U 5/8 | m¹ | 1.1 | 10000 | 11000
| - Silent kaca | m¹ | 2 | 7500 | 15000
| - Upah kerja | m¹ | 1 | 20000 | 20000
| Total |  |  |  | 46000
34 | Benangan Tali air aluminium | m¹
| - Aluminium U 3/4 (2 cm) | m¹ | 1.1 | 12500 | 13750
| - Upah kerja | m¹ | 1 | 20000 | 20000
| Total |  |  |  | 33750
35 | Benangan Tali air aluminium | m¹
| - Aluminium U 3/8 | m¹ | 1.1 | 6500 | 7150
| - Upah kerja | m¹ | 1 | 20000 | 20000
| Total |  |  |  | 27150
36 | List plafond alumunium | m¹
| - Aluminium L 1X1cm | m¹ | 1.1 | 9500 | 10450
| - Upah kerja | m¹ | 1 | 10000 | 10000
| Total |  |  |  | 20450
37 | Upah + spesi Granit lantai | m²
| - Semen MU 450 | kg | 14.46 | 1707.5 | 24690.45
| - Nat AM Grout 50 | m² | 0.064226 | 15000 | 963.3911
| - Alat kerja | ls | 1 | 5000 | 5000
| - Upah kerja | m² | 1 | 100000 | 100000
| Total |  |  |  | 130653.8411
38 | Benangan plint lantai aluminium | m¹
| - Aluminium L 1x3 cm | m¹ | 1.1 | 9500 | 10450
| - Upah kerja | m¹ | 1 | 20000 | 20000
| Total |  |  |  | 30450
39 | Pagar Seng gelombang | m '
| - Kayu Usuk | m³ | 0.0175 | 1850000 | 32375
| - Seng gelombang t = 0,2, tinggi 2,4 m | lbr | 1.5 | 105000 | 157500
| - Paku seng | bh | 7 | 250 | 1750
| - Cat | kg | 0.48 | 24000 | 11520
| - Upah | m ' | 1 | 20000 | 20000
223145
Surabaya, 3 September 2024
CV Tirta Kusuma
Kiantoro Tirtawardhana

## AN BETON
ANALISA BETON
PROYEK : CLUB HOUSE
LOKASI : DISTRICT 9
No. | URAIAN PEKERJAAN | Sat | Volume | Harga Sat. | Total Harga
|  |  |  | (Rp.) | (Rp.)
1 | Sloof S.30A (15x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D10 | kg | 63.0711 | 12669.3694 | 799071.2032
| Besi Ø8 | kg | 42.4844 | 12038.7387 | 511459.1271
| Bekisting | m² | 13.3333 | 77896.9697 | 1038626.2626
| Total |  |  |  | 3309606.593
2 | Sloof S.30A-1 (15x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 106.3111 | 12669.3694 | 1346894.7347
| Besi Ø8 | kg | 42.4844 | 12038.7387 | 511459.1271
| Bekisting | m² | 13.3333 | 77896.9697 | 1038626.2626
| Total |  |  |  | 3857430.1245
3 | Sloof S.40C-1 (25x40) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 65.78 | 12669.3694 | 833391.1171
| Besi Ø8 | kg | 31.284 | 12038.7387 | 376619.9027
| Bekisting | m² | 8 | 77896.9697 | 623175.7576
| Total |  |  |  | 2793636.7774
4 | Sloof S,40A (15x40) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D10 | kg | 47.3033 | 12669.3694 | 599303.4024
| Besi Ø8 | kg | 39.8292 | 12038.7387 | 479492.9317
| Bekisting | m² | 13.3333 | 77896.9697 | 1038626.2626
| Total |  |  |  | 3077872.5967
5 | Sloof S,40A-1 (15x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 79.7333 | 12669.3694 | 1010171.0511
| Besi Ø8 | kg | 39.8292 | 12038.7387 | 479492.9317
| Bekisting | m² | 13.3333 | 77896.9697 | 1038626.2626
| Total |  |  |  | 3488740.2454
6 | Sloof S,40A-2 (15x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 94.6833 | 12669.3694 | 1199578.1231
| Besi Ø8 | kg | 39.8292 | 12038.7387 | 479492.9317
| Bekisting | m² | 13.3333 | 77896.9697 | 1038626.2626
| Total |  |  |  | 3678147.3174
7 | Sloof S,40A-7E (15x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 149.5 | 12669.3694 | 1894070.7207
| Besi Ø8 | kg | 79.6583 | 12038.7387 | 958985.8634
| Bekisting | m² | 13.3333 | 77896.9697 | 1038626.2626
| Total |  |  |  | 4852132.8467
8 | Sloof S,40A-10E (15x40) (K-350 Integral)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D13 | kg | 149.5 | 12669.3694 | 1894070.7207
| Besi Ø8 | kg | 79.6583 | 12038.7387 | 958985.8634
| Bekisting Bata Ringan t=75 | m² | 13.3333 | 79116.75 | 1054890
| Total |  |  |  | 5140696.5841
9 | Sloof S,40B-1 (20x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 59.8 | 12669.3694 | 757628.2883
| Besi Ø8 | kg | 32.8591 | 12038.7387 | 395581.6686
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 2892629.6539
10 | Sloof S,40B-2 (20x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 71.0125 | 12669.3694 | 899683.5923
| Besi Ø8 | kg | 32.8591 | 12038.7387 | 395581.6686
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3034684.9579
11 | Sloof S,40B-4 (20x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 71.0125 | 12669.3694 | 899683.5923
| Besi Ø8 | kg | 35.8463 | 12038.7387 | 431543.6385
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3070646.9278
12 | Sloof S,40B-5A (20x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 82.225 | 12669.3694 | 1041738.8964
| Besi Ø8 | kg | 35.8463 | 12038.7387 | 431543.6385
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3212702.2319
13 | Sloof S,40B-7 (20x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 74.75 | 12669.3694 | 947035.3604
| Besi Ø8 | kg | 32.8591 | 12038.7387 | 395581.6686
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3082036.726
14 | Sloof S,40B-7D (20x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 74.75 | 12669.3694 | 947035.3604
| Besi Ø8 | kg | 38.8334 | 12038.7387 | 467505.6084
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3153960.6657
15 | Sloof S,40B-7D (20x40) (K-350 Integral)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D13 | kg | 74.75 | 12669.3694 | 947035.3604
| Besi Ø8 | kg | 38.8334 | 12038.7387 | 467505.6084
| Bekisting Bata Ringan t=75 | m² | 10 | 79116.75 | 791167.5
| Total |  |  |  | 3438458.4688
16 | Sloof S,40B-8 (20x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 82.225 | 12669.3694 | 1041738.8964
| Besi Ø8 | kg | 32.8591 | 12038.7387 | 395581.6686
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3176740.262
17 | Sloof S,40B-9 (20x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 97.175 | 12669.3694 | 1231145.9685
| Besi Ø8 | kg | 32.8591 | 12038.7387 | 395581.6686
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3366147.3341
18 | Sloof S,40B-11D (20x40) (K-350 Integral)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D13 | kg | 89.7 | 12669.3694 | 1136442.4324
| Besi Ø8 | kg | 32.8591 | 12038.7387 | 395581.6686
| Bekisting Bata Ringan t=75 | m² | 10 | 79116.75 | 791167.5
| Total |  |  |  | 3555941.6011
19 | Sloof S,40B-12B (20x40) (K-350 Integral)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D13 | kg | 104.65 | 12669.3694 | 1325849.5045
| Besi Ø8 | kg | 50.7822 | 12038.7387 | 611353.4879
| Bekisting Bata Ringan t=75 | m² | 10 | 79116.75 | 791167.5
| Total |  |  |  | 3961120.4924
20 | Sloof S,40B-12F (20x40) (K-350 Integral)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D13 | kg | 104.65 | 12669.3694 | 1325849.5045
| Besi Ø8 | kg | 80.6541 | 12038.7387 | 970973.1867
| Bekisting Bata Ringan t=75 | m² | 10 | 79116.75 | 791167.5
| Total |  |  |  | 4320740.1912
21 | Sloof S,40B-13B (20x40) (K-350 Integral)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D13 | kg | 115.8625 | 12669.3694 | 1467904.8086
| Besi Ø8 | kg | 50.7822 | 12038.7387 | 611353.4879
| Bekisting Bata Ringan t=75 | m² | 10 | 79116.75 | 791167.5
| Total |  |  |  | 4103175.7965
22 | Sloof S,50B-7A (20x50)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 95.68 | 12669.3694 | 1212205.2613
| Besi Ø8 | kg | 8.69 | 12038.7387 | 104616.6396
| Besi Ø8 | kg | 36.7153 | 12038.7387 | 442005.3025
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3498246.9003
23 | Sloof S,50B-7E (20x50)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 95.68 | 12669.3694 | 1212205.2613
| Besi Ø8 | kg | 8.69 | 12038.7387 | 104616.6396
| Besi Ø8 | kg | 45.188 | 12038.7387 | 544006.5261
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3600248.124
24 | Sloof S,50B-8A (20x50)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 86.71 | 12669.3694 | 1098561.018
| Besi Ø8 | kg | 8.69 | 12038.7387 | 104616.6396
| Besi Ø8 | kg | 36.7153 | 12038.7387 | 442005.3025
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3384602.6571
25 | Sloof S,50B-9E (20x50)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 65.78 | 12669.3694 | 833391.1171
| Besi Ø8 | kg | 8.69 | 12038.7387 | 104616.6396
| Besi Ø8 | kg | 45.188 | 12038.7387 | 544006.5261
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3221433.9799
26 | Sloof S,50B-10E (20x50)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 113.62 | 12669.3694 | 1439493.7477
| Besi Ø8 | kg | 8.69 | 12038.7387 | 104616.6396
| Besi Ø8 | kg | 45.188 | 12038.7387 | 544006.5261
| Bekisting | m² | 10 | 77896.9697 | 778969.697
| Total |  |  |  | 3827536.6105
27 | Pile Cap PC-1=PC-1A (50x50x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 181.792 | 12669.3694 | 2303189.9964
| Bekisting | m² | 8 | 77896.9697 | 623175.7576
| Total |  |  |  | 3886815.754
28 | Pile Cap PC-1B (85x50x40)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 149.1482 | 12669.3694 | 1889614.0837
| Bekisting | m² | 6.3529 | 77896.9697 | 494874.8663
| Total |  |  |  | 3344938.95
29 | Pile Cap PC-2 (100x50x50)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 111.4672 | 12669.3694 | 1412219.1294
| Besi D10 | kg | 14.191 | 12669.3694 | 179791.0207
| Bekisting | m² | 6 | 77896.9697 | 467381.8182
| Total |  |  |  | 3019841.9683
30 | Pile Cap PC-1M25 (75x75x60) (K-350 Integral)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D13 | kg | 99.2237 | 12669.3694 | 1257101.7524
| Bekisting Bata Ringan t=75 | m² | 5.3333 | 79116.75 | 421956
| Total |  |  |  | 2911807.7524
31 | Pile Cap PC-2M25 (150x75x60) (K-350 Integral)
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D16 | kg | 38.3103 | 12669.3694 | 485367.7637
| Besi D13 | kg | 65.1156 | 12669.3694 | 824973.025
| Bekisting Bata Ringan t=75 | m² | 4 | 79116.75 | 316467
| Total |  |  |  | 2859557.7887
32 | Kolom Kp (13x13) | m³
| Cor beton | m³ | 1 | 988811.5 | 988811.5
| Besi D10 | kg | 160.6391 | 12669.3694 | 2035195.5008
| Besi Ø8 | kg | 66.8462 | 12038.7387 | 804743.3818
| Bekisting | m² | 30.7692 | 77896.9697 | 2396829.8368
| Total |  |  |  | 6225580.2195
33 | Kolom K40 (13x40) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 906700 | 906700
| Besi D13 | kg | 138 | 12669.3694 | 1748372.973
| Besi Ø8 | kg | 82.4714 | 12038.7387 | 992852.1473
| Bekisting | m² | 20.3846 | 113096.9697 | 2305438.2284
| Total |  |  |  | 5953363.3488
34 | Kolom K80 (13x80) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 906700 | 906700
| Besi D13 | kg | 115 | 12669.3694 | 1456977.4775
| Besi Ø8 | kg | 77.2073 | 12038.7387 | 929478.606
| Bekisting | m² | 17.8846 | 113096.9697 | 2022695.8042
| Total |  |  |  | 5315851.8877
35 | Kolom K50A (15x50) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 906700 | 906700
| Besi D13 | kg | 127.5733 | 12669.3694 | 1616273.6817
| Besi Ø8 | kg | 72.996 | 12038.7387 | 878779.773
| Bekisting | m² | 17.3333 | 113096.9697 | 1960347.4747
| Total |  |  |  | 5362100.9294
36 | Kolom K30B (20x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 906700 | 906700
| Besi D13 | kg | 119.6 | 12669.3694 | 1515256.5766
| Besi Ø8 | kg | 68.4338 | 12038.7387 | 823856.0372
| Bekisting | m² | 16.6667 | 113096.9697 | 1884949.4949
| Total |  |  |  | 5130762.1087
37 | Kolom C35 (Ø35) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 906700 | 906700
| Besi D16 | kg | 113.4187 | 12669.3694 | 1436944.0372
| Besi Ø8 | kg | 155.9855 | 12038.7387 | 1877868.6815
| Bekisting | m² | 11.4583 | 113096.9697 | 1295902.7778
| Total |  |  |  | 5517415.4965
38 | Beton Ring Balok BR (13x15) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 906700 | 906700
| Besi Ø8 | kg | 139.2205 | 12038.7387 | 1676039.3809
| Besi Ø8 | kg | 65.175 | 12038.7387 | 784624.7973
| Bekisting | m² | 29.7436 | 77896.9697 | 2316935.5089
| Total |  |  |  | 5684299.6872
39 | Beton Ring Balok Latei (13x15) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 988811.5 | 988811.5
| Besi Ø8 | kg | 89.1282 | 12038.7387 | 1072991.1758
| Besi Ø6 | kg | 32.56 | 12450.4505 | 405386.6667
| Bekisting | m² | 10.2564 | 77896.9697 | 798943.2789
| Total |  |  |  | 3266132.6214
40 | Beton Balok B20 (13x20) | m³
| Cor beton | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D10 | kg | 109.1615 | 12669.3694 | 1383007.8517
| Besi Ø8 | kg | 45.9567 | 12038.7387 | 553261.075
| Bekisting | m² | 9.6154 | 113096.9697 | 1087470.8625
| Total |  |  |  | 3984189.7892
41 | Beton Balok B20-1 (13x20) | m³ |  |  | 0
| Cor beton | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 184 | 12669.3694 | 2331163.964
| Besi Ø8 | kg | 45.9567 | 12038.7387 | 553261.075
| Bekisting | m² | 9.6154 | 113096.9697 | 1087470.8625
| Total |  |  |  | 4932345.9015
42 | Beton Balok B30 (13x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D10 | kg | 72.7744 | 12669.3694 | 922005.2345
| Besi Ø8 | kg | 45.9567 | 12038.7387 | 553261.075
| Bekisting | m² | 14.1026 | 113096.9697 | 1594957.265
| Total |  |  |  | 4030673.5744
43 | Beton Balok B30-1 (13x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 122.6667 | 12669.3694 | 1554109.3093
| Besi Ø8 | kg | 45.9567 | 12038.7387 | 553261.075
| Bekisting | m² | 14.1026 | 113096.9697 | 1594957.265
| Total |  |  |  | 4662777.6493
44 | Beton Balok B30-2 (13x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 145.6667 | 12669.3694 | 1845504.8048
| Besi Ø8 | kg | 45.9567 | 12038.7387 | 553261.075
| Bekisting | m² | 14.1026 | 113096.9697 | 1594957.265
| Total |  |  |  | 4954173.1448
45 | Beton Balok B30-4 (13x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 145.6667 | 12669.3694 | 1845504.8048
| Besi Ø8 | kg | 45.9567 | 12038.7387 | 553261.075
| Bekisting | m² | 14.1026 | 113096.9697 | 1594957.265
| Total |  |  |  | 4954173.1448
46 | Beton Balok B30-7 (13x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 153.3333 | 12669.3694 | 1942636.6366
| Besi Ø8 | kg | 45.9567 | 12038.7387 | 553261.075
| Bekisting | m² | 14.1026 | 113096.9697 | 1594957.265
| Total |  |  |  | 5051304.9766
47 | Beton Balok B40 (13x40) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D10 | kg | 54.5808 | 12669.3694 | 691503.9258
| Besi Ø8 | kg | 43.6589 | 12038.7387 | 525598.0213
| Bekisting | m² | 14.4231 | 113096.9697 | 1631206.2937
| Total |  |  |  | 3808758.2408
48 | Beton Balok B40-1 (13x40) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 92 | 12669.3694 | 1165581.982
| Besi Ø8 | kg | 43.6589 | 12038.7387 | 525598.0213
| Bekisting | m² | 14.4231 | 113096.9697 | 1631206.2937
| Total |  |  |  | 4282836.297
49 | Beton Balok B40-1A (13x40) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 92 | 12669.3694 | 1165581.982
| Besi Ø8 | kg | 47.6279 | 12038.7387 | 573379.6596
| Bekisting | m² | 14.4231 | 113096.9697 | 1631206.2937
| Total |  |  |  | 4330617.9353
50 | Beton Balok B40-5 (13x40) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 126.5 | 12669.3694 | 1602675.2252
| Besi Ø8 | kg | 43.6589 | 12038.7387 | 525598.0213
| Bekisting | m² | 14.4231 | 113096.9697 | 1631206.2937
| Total |  |  |  | 4719929.5402
51 | Beton Balok B30B-1 (20x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 79.7333 | 12669.3694 | 1010171.0511
| Besi Ø8 | kg | 35.8463 | 12038.7387 | 431543.6385
| Bekisting | m² | 10 | 113096.9697 | 1130969.697
| Total |  |  |  | 3533134.3865
52 | Beton Balok B30B-1A (20x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 79.7333 | 12669.3694 | 1010171.0511
| Besi Ø8 | kg | 39.105 | 12038.7387 | 470774.8784
| Bekisting | m² | 10 | 113096.9697 | 1130969.697
| Total |  |  |  | 3572365.6264
53 | Beton Balok B30B-4A (20x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 94.6833 | 12669.3694 | 1199578.1231
| Besi Ø8 | kg | 39.105 | 12038.7387 | 470774.8784
| Bekisting | m² | 10 | 113096.9697 | 1130969.697
| Total |  |  |  | 3761772.6985
54 | Beton Balok B30B-7 (20x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 99.6667 | 12669.3694 | 1262713.8138
| Besi Ø8 | kg | 35.8463 | 12038.7387 | 431543.6385
| Bekisting | m² | 10 | 113096.9697 | 1130969.697
| Total |  |  |  | 3785677.1493
55 | Beton Balok B30B-7 (20x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D13 | kg | 99.6667 | 12669.3694 | 1262713.8138
| Besi Ø8 | kg | 35.8463 | 12038.7387 | 431543.6385
| Bekisting | m² | 10 | 113096.9697 | 1130969.697
| Total |  |  |  | 3785677.1493
56 | Beton Balok B30E-1 (35x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D16 | kg | 129.6214 | 12669.3694 | 1642221.7568
| Besi Ø8 | kg | 32.2771 | 12038.7387 | 388576.0901
| Bekisting | m² | 7.1429 | 113096.9697 | 807835.4978
| Total |  |  |  | 3799083.3447
57 | Beton Balok B30E-2 (35x30) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D16 | kg | 120.98 | 12669.3694 | 1532740.3063
| Besi Ø8 | kg | 34.76 | 12038.7387 | 418466.5586
| Bekisting | m² | 7.1429 | 113096.9697 | 807835.4978
| Total |  |  |  | 3719492.3627
58 | Beton Balok B40E-1 (35x40) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi D16 | kg | 97.2161 | 12669.3694 | 1231666.3176
| Besi Ø8 | kg | 34.76 | 12038.7387 | 418466.5586
| Bekisting | m² | 6.7857 | 113096.9697 | 767443.7229
| Total |  |  |  | 3378026.5991
59 | Plat ( S1 ) t=10 cm | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi Ø8 | kg | 109.02 | 12038.7387 | 1312463.2973
| Bekisting | m² | 10 | 135071.9697 | 1350719.697
| Total |  |  |  | 3623632.9943
60 | Plat ( S2 ) t=15 cm | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi Ø8 | kg | 90.85 | 12038.7387 | 1093719.4144
| Bekisting | m² | 6.6667 | 135071.9697 | 900479.798
| Total |  |  |  | 2954649.2124
61 | Plat ( S3A ) t=15 cm (K-350 Integral) | m³
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D10 | kg | 141.91 | 12669.3694 | 1797910.2072
| Bekisting | m² | 6.6667 | 135071.9697 | 900479.798
| Total |  |  |  | 3931140.0052
62 | Tangga depan
| Cor beton Ready Mix | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi Ø8 | kg | 117.3671 | 12038.7387 | 1412952.335
| Bekisting | m² | 7.9365 | 135071.9697 | 1071998.6875
| Total |  |  |  | 3445401.0225
63 | Meja wastafel
| Cor beton | m³ | 1 | 988811.5 | 988811.5
| Besi Ø8 | kg | 118.86 | 12038.7387 | 1430924.4865
| Bekisting | m² | 10 | 135071.9697 | 1350719.697
| Total |  |  |  | 3770455.6835
64 | Dinding Kolam W,150 (K-350 Integral)
| Cor beton | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D10 | kg | 141.91 | 12669.3694 | 1797910.2072
| Bekisting | m² | 13.3333 | 113096.9697 | 1507959.596
| Total |  |  |  | 4538619.8032
65 | Tangga Kolam (K-350 Integral)
| Cor beton | m³ | 1 | 1232750 | 1232750
| Besi D10 | kg | 125.2356 | 12669.3694 | 1586655.7579
| Besi Ø8 | kg | 31.363 | 12038.7387 | 377570.9631
| Bekisting | m² | 10 | 113096.9697 | 1130969.697
| Total |  |  |  | 4327946.4179
64 | Dinding Planter W,120
| Cor beton | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Besi Ø8 | kg | 113.5625 | 12038.7387 | 1367149.268
| Bekisting | m² | 16.6667 | 113096.9697 | 1884949.4949
| Total |  |  |  | 4212548.763
65 | Balok Janggutan 8/20
| Cor beton | m³ | 1 | 988811.5 | 988811.5
| Besi Ø8 | kg | 136.4602 | 12038.7387 | 1642808.1693
| Bekisting | m² | 31.25 | 113096.9697 | 3534280.303
| Total |  |  |  | 6165899.9724
66 | Beton plat Bench t=7cm | m³
| Cor beton | m³ | 1 | 960450 | 960450
| Wiremesh M-6 | m² | 15.7143 | 51521.164 | 809618.2918
| Plesteran+ acian | m² | 15.7143 | 71271.2 | 1119976
| Finishing cat | m² | 15.7143 | 47055.8036 | 739448.3418
| Total |  |  |  | 3629492.6336
Surabaya, 3 September 2024
CV Tirta Kusuma
Kiantoro Tirtawardhana

## AN KUSEN
ANALISA KUSEN
PROYEK : CLUB HOUSE
LOKASI : DISTRICT 9
no | uraian - Pekerjaan | unit | vol | Harga Sat | Total
1 | Pintu type P2
| - Kusen + Daun pintu ex. Duma | unit | 1 | 2984936.9369 | 2984936.9369
| Liver Handle HRE DKS 039 SS Tube | psg | 1 | 267300 | 267300
| LC DKS IL 8485 SN +TC 60 SN | set | 1 | 320630 | 320630
| Engsel Pintu DKS Ecoline 4x3x3 4BB SS | psg | 1.5 | 150800 | 226200
| Door Stoper DKS DS 002 SS | bh | 1 | 53500 | 53500
| - Upah pasang kusen + pintu | bh | 1 | 650000 | 650000
| Jumlah |  |  |  | 4502566.9369
2 | Pintu type P3
| - Kusen Kayu ENGINEERING DOOR dan | unit | 1 | 3115700.4505 | 3115700.4505
- Daun pintu ex. Duma
| Liver Handle HRE DKS 039 SS Tube | psg | 1 | 267300 | 267300
| LC DKS IL 8485 SN +TC 60 SN | set | 1 | 320630 | 320630
| Engsel Pintu DKS Ecoline 4x3x3 4BB SS | psg | 1.5 | 150800 | 226200
| Door Stoper DKS DS 002 SS | bh | 1 | 53500 | 53500
| - Upah pasang kusen + pintu | bh | 1 | 650000 | 650000
| Jumlah |  |  |  | 4633330.4505
Surabaya, 3 September 2024
CV Tirta Kusuma
Kiantoro Tirtawardhana

## MOU
BATA RINGAN
MU
VAL GRESS
NIRO
PROPAN
S4502-Y D9SB (PT-1). Utk Eksterior Evening Sky D9SB (PT-2)
UTOMO DECK